БЛОК 1. Электр энергетикасының теориялық және қолданбалы негіздері (75 сұрақ)

### 001
Желілік электр тізбектері үшін өзара теореманың дәлелі.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 002 
Мінсіз көздері бар RLC-тізбектердегі өтпелі процестерді есептеу алгоритмдері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Челомей П.П. - Электр тізбектеріндегі өтпелі процестер теориясы - М.: Энергоатомиздат, 2018.

### 003
Кешенді қуатты физикалық түсіндіру және оны біртекті емес желілерде теңгерімдеу әдістері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 004
Үйлесімді қоздыру кезінде сызықтық емес тізбектерде орнатылған режимдерді есептеу және талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 005
Энергетикалық жабдықтардағы электромагниттік өрістерді модельдеу әдістері (FEM, BEM).
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 006
Электростатика міндеттерінде интегралды теңдеулерді қолдану.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 007
Сыртқы бұзылыстардың әсері кезіндегі электр энергетикалық жүйенің орнықтылығын талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы – 
СПб.: Питер, 2021.

### 008
Асинхрондық машиналарды dq0 координаттарында модельдеу ерекшеліктері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 009
Бөлінген параметрлері бар жүйелерде энергетикалық процестерді модельдеу кезінде күй теңдеулерін қолдану.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0010
Шашырауды ескере отырып, трансформатордың бос жүрісі мен қысқа тұйықталу режимін талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ефимов Н.И. - Электротехниканың теориялық негіздері. 1 және 2-бөлім - М.: Жоғары мектеп, 2020.

### 0011
Желілік емес жүктемелерді ескере отырып, электр желілерінің жұмыс режимін есептеу әдістері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0012
БЭЖ-дегі генераторлардың синхронды жұмысының тұрақтылық критерийлері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0013
Көп торапты жүйелердегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу алгоритмдері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0014
Жүктемені кенеттен ажырату кезіндегі синхронды машиналардағы өтпелі процестерді талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Челомей П.П. - Электр тізбектеріндегі өтпелі процестер теориясы - М.: Энергоатомиздат, 2018.

### 0015
Күштік трансформаторлардың жылу жүктемесін бағалау әдістемесі.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0016
Тарату желілерінде электромагниттік үйлесімділікті анықтау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0017
MATLAB Simulink-те электромагниттік өтпелі процестерді модельдеу
{Блок}=1
{Дереккөз}= Челомей П.П. - Электр тізбектеріндегі өтпелі процестер теориясы - М.: Энергоатомиздат, 2018.

### 0018
Әр түрлі кернеу деңгейіндегі кабельді желілердегі шығындарды есептеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0019
Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі үйлесімді бұрмалауларды есепке алу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0020
Кернеу симметриясыздығының қосалқы станциялар жабдығына әсерін талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0021
Өнеркәсіптік ЭЖ-де энергия тиімділігін арттыру әдістері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0022
Генераторлардың қоздыру процестерін математикалық модельдеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= С.А. Воропаев, В.П. Бабаев - Электр тізбектері. Талдау және модельдеу - М.: Форум, 2019.

### 0023
ЭСЖ тұрақтылығында қоздыруды автоматты реттеудің рөлі.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0024
Маусымдылықты ескере отырып, қалалық және ауылдық ЭЖ жүктемелерін есептеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0025
Тарату қосалқы станцияларының конфигурациясын таңдау қағидаттары.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0026
Желідегі айқаспалы байланыстар кезіндегі режимдерді есептеу әдістемесі.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0027
Өнеркәсіптік ЭЖ-дегі зияткерлік есепке алу технологиялары.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0028
ЭСЖ режимдерінің цифрлық модельдерін құру негіздері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0029
110 кВ желіге қайта қосу кезіндегі динамикалық процестерді есептеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0030
ЭЖ каскадты аварияларды талдау және болдырмау әдістері
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0031
110/10 кВ қосалқы станциялар үшін жабдықты таңдау критерийлері
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0032
Электрмен жабдықтаудың сенімділігін бағалау алгоритмдері.
{Блок}=1
Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0033
Авариялық тапшылық жағдайындағы жедел басқару стратегиялары.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0034
Резервтеумен қосалқы станциялар жұмысының ерекшеліктері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0035
ЭЖ жобалаудағы инновациялық технологиялар.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022

### 0036
DigSILENT бағдарламалық жасақтамасын пайдалана отырып, режимдерді талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0037
Әуе және кабель желілерін салыстырмалы талдау.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0038
Кәсіпорындарда ЭКЕАЖ жүйелерін құру негіздері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0039
Ескірген желілерді жаңғыртудағы Smart Grid рөлі.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0040
Энергия жинақтаудың перспективалы технологиялары.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Клёнов В.А. - Электр энергетикасы. Энергия жүйелерінің режимдері мен тұрақтылығы - СПб.: Питер, 2021.

### 0041
Реактивті қуатты өтеу тиімділігін есептеу.
{Блок}=1
Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0042
Жоғары вольтты желілерді ауыстыру схемаларының параметрлерін есептеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0043
Магистральдық ЭЖ-де ЖЭК-тен шағымдарды есепке алу ерекшеліктері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0044
ЭСЖ-дегі тербеліс режимдерін талдау әдістері.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022

### 0045
Трансформаторларды диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістері.
{Блок}=1
Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0046
Тарату желілеріндегі қысқа тұйықталу проблемасы.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Ковальчук В.И. - Электр желілері мен жүйелері - М.: Академия, 2022.

### 0047
Қосалқы станциялық жабдықтың жылу режимін есептеу.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Мишенин В.В. - Электр станциялары мен қосалқы станциялары - М.: Лань, 2021.

### 0048
ЭЖ үлгілеуде сандық қосарларды қолдану.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0049
Сигнал нысанын бұрмалау және ЭСЖ сүзу проблемалары.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.

### 0050
ЭЖ режимдерін реттеу үшін FACTS-құрылғыларды пайдалану.
{Блок}=1
{Дереккөз}= Глаголев С.А. - Электрмен жабдықтау жүйелері. Жобалау және пайдалану - М.: Энергоатомиздат, 2020.
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