###001 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Дайте объяснение о конструктивных  решений высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###002 (номер вопроса)

Текст вопроса :

Дайте объяснение о  конструктивных решений фундаментов  высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###003 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите конструктивные особенности надземных частей высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###004 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите средства механизации и строительное оборудование при строительстве высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###005 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите ттехнологические особенности работ нулевого цикла при возведение высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###006 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите технологию возведения надземной части высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###007 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите методы строительства подземных и заглубленных сооружений

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###008 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите декальный методы возведения высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###009 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите технология возведения большепролетных зданий и сооружений

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###010 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите класификацию большепролетных конструкции и методов и их монтажа

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###011 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности технологию монтажа балочных покрытий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###012 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности технологию монтажа покрытий зданий рамных конструкций

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###013 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности технология монтажа арочных покрытий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###014 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности кассификацию методов монтажа структурных плит

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###015 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности технология монтажа оболочек и куполов

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###016 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите технологию монтажа висячих однополосных и двух паяных конструкций покрытий с провисающими или прямолинейными тросами.

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###017 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности технологию монтажа шатровых покрытий

{Блок}=2

{Источник}=

Теличенко В.И.,Гныря А.И.,Бояринцев А.П. Технология возведения высотных большепролетных специальных зданий и сооружения:учебник-М.Изд-во АСВ,2018.-774с

###018 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите покрытия с оболочками отрицательной Гауссовой кривизны, прямоугольных в плане. Опишите безмоментное состояние.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###019 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности конструирования покрытия с оболочками отрицательной Гауссовой кривизны, прямоугольных в плане.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###020 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите покрытия с оболочками отрицательной Гауссовой кривизны, прямоугольных в плане. Нарисуйте коноидальные оболочки.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###021 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите покрытия с длинными цилиндрическими оболочками и призматическими складками. Приведите конструктивные схемы.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###022 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите об особенностях напряженного состояния длинных цилиндрических оболочек.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###023 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите о покрытиях с длинными цилиндрическими оболочками. Расскажите об условиях в покрытиях со  свободными в пролете бортовыми элементами.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###024 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите покрытия с призматическими складками.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###025 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите особенности конструирования покрытия с длинными цилиндрическими оболочками.

{Блок}=2

{Источник}=

Тамразян А. «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс». МГСУ, 2017г.-732 с

###026 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите типизацию металлических конструкций.

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###027 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Дайте понятие типизации и унификации объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий.

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###028 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Дайте понятие идеи совмещения функций.

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###029 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Дайте понятие аэродинамической надежности

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###030 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите складывающиеся быстровозводимые конструкции

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###031 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите развитие конструкторской школы. Новые возможности создания конструктивной формы.

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###032 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Сформулируйте критерии  конструкторской школы

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###033 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите методику создания конструктивных форм.

{Блок}=2

{Источник}=

Металлический конструкция. К. Ю.И.Кудишин. М.: Издательский центр «Академия» 2009 г.- 688с.

###034 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите нормативные требования по теплозащите высотных зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###035 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите расчет здания по показателю удельного расхода тепловой энергии

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###036 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите ориентировочные пределы применяемости светопрозрачных ограждений

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###037 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите требования к воздухообмену гражданских зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###038 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите допустимые нормы температуры

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###039 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите параметры микроклимата зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###040 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите параметры воздуха в помещениях

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###041 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите расчетные параметры воздуха

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###042 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите выбор параметров наружного воздуха при проектировании систем вентиляции, кондиционирования воздуха

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###043 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите региональные особенности проектирования жилых зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###044 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите влияние объемно-планировочных решений на энергоэффективность зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###045 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Сформулируйте определения тепловой характеристики и показателя тепловой эффективности зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###046 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Сформулируйте определение тепловой эффективности зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###047 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Сформулируйте определение показателя компактности здания

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###048 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите влияние на теплоэффективность здания его фасадов

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###049 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите фасадные системы зданий

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С

###050 (номер вопроса)

Текст вопроса:

Опишите конструкцию ячеистобетонных наружных стен

{Блок}=2

{Источник}=

Попов М.В.,Яшкова Т.Н. Методы повышения энергоэффективности зданий. Учебная пособия,ВЛТУ,Владимр,214г-107С.

Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы. «ЮНИКА»М:2012г-170С